## Sheet1
Probe Cal and Log Metadata
Date | Probe Serial | Cal Start | Cal End | Log Start | Log End | Cal Start | Cal End | Cal Cond | Notes
2021-01-09 | all | 17:19 | 17:24 | na | na | na | na | 50000
2021-01-09 | all | 17:00 | 17:07 | na | na | na | na | 1413
2021-01-10 | 318 | na | na | 15:27 | 17:12 | na | na
2021-01-10 | 319 | na | na | 15:27 | 17:12 | na | na
2021-01-11 | 318 | na | na | 9:57 | 14:24 | na | na
2021-01-11 | 319 | na | na | 9:57 | 14:24 | na | na
2021-01-12 | 316 | na | na | 9:59 | 14:21 | 15:46 | 15:54 | 50000
2021-01-12 | 354 | 8:22 | 8:25 | 9:59 | 14:21 | 15:36 | 15:45 | 50000
2021-01-12 | 318 | na | na | na | na | 15:46 | 15:54 | 50000 | only calibrated
2021-01-12 | 319 | na | na | na | na | 15:46 | 15:54 | 50000 | only calibrated
2021-01-13 | 316 | na | na | 9:42 | 13:04 | 13:55 | 14:05 | 1413
2021-01-13 | 316 | na | na | 9:42 | 13:04 | 14:07 | 14:15 | 50000
2021-01-13 | 354 | na | na | 9:42 | 13:04 | 14:06 | 14:16 | 1413
2021-01-13 | 354 | na | na | 9:42 | 13:04 | 14:17 | 14:26 | 50000
2021-01-15 | 316 | 8:25 | 8:32 | 9:55 | 13:53 | 14:53 | 15:01 | 50000
2021-01-15 | 316 | 8:33 | 8:38 | 9:55 | 13:53 | 15:05 | 15:10 | 1413 | post-calibration not stable
2021-01-15 | 318 | 8:42 | 8:48 | 9:58 | 13:53 | 15:54 | 15:06 | 50000 | stable in situ
2021-01-15 | 318 | 8:49 | 8:54 | 9:58 | 13:53 | 15:10 | 15:12 | 1413 | stable in situ; post-calibration not stable
2021-01-15 | 354 | 8:23 | 8:31 | 9:55 | 13:53 | 14:54 | 15:01 | 50000
2021-01-15 | 354 | 8:31 | 8:38 | 9:55 | 13:53 | 15:04 | 15:05 | 1415 | post-calibration not stable
2021-01-15 | 319 | 8:45 | 8:48 | 8:48 | 14:51 | na | na | 50000 | kept in calibration solution all day
2021-01-16 | 316 | 8:15 | 8:20 | 9:37 | 11:59 | 13:07 | 13:20 | 50000
2021-01-16 | 316 | 8:21 | 8:24 | 9:37 | 11:59 | 13:30 | 13:52 | 1415 | pre-calibration not stable. Post-calibration took 10 minutes to stabilize
2021-01-16 | 354 | 8:16 | 8:21 | 9:37 | 11:59 | 13:07 | 13:20 | 50000
2021-01-16 | 354 | 8:25 | 8:27 | 9:37 | 11:59 | 13:30 | 13:52 | 1415